光电观瞄探测装置主要零部件

| 序号 | 名 称 |
| --- | --- |
| 1 | 物镜组件 |
| 2 | 目镜组件 |
| 3 | 分光测光组件 |
| 4 | 激光器件组件 |
| 5 | CMOS组件 |
| 6 | 电路板 |
| 7 | 电控盒组件 |
| 8 | 主体（本体） |
| 9 | 物镜座 |
| 10 | 目镜管 |
| 11 | 目镜罩 |
| 12 | 硫化隔光敏电阻 |
| 13 | 半导体激光器 |

赛场准备材料清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 研磨膏 |  | 1盒（≥500g） |
| 2 | 润滑脂 |  | ≥500g |
| 3 | （黑色）704胶 |  | 1桶 |
| 4 | 混合液 |  | （10L） |
| 5 | 航空汽油 |  | 50L |
| 6 | 清洗工具 |  | 3套 |
| 7 | 保护胶带纸 |  | 各1卷 |
| 8 | 台灯（220v） |  | 各1台 |
| 9 | 靶板夹 |  | 各1架 |

选手自备器具及辅料清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钟表起子 | 精密螺丝批PE－M | 1套 |
| 2 | 游标卡尺（精度0.02mm） | 0－250mm | 1个 |
| 3 | 光学清擦工具（不含混合液） |  | 1套 |
| 4 | 卷尺 | 2米 | 1把 |
| 5 | “哥俩好”胶 | 50g左右 | 1支 |
| 6 | 砂纸 | 360粒度 | 2张 |
| 7 | 计算器 |  | 1个 |
| 8 | 电烙铁 | 25W | 1套 |
| 9 | 万用电表 |  | 1个 |
| 10 | 监视器 |  | 1个 |
| 11 | 视频线 |  | 1根 |
| 12 | 焊接辅料 |  |  |
| 13 | 剥线工具 |  |  |
| 14 | 剪子 |  |  |
| 15 | 镊子 |  |  |
| 16 | 斜口钳 |  |  |
| 17 | 尖嘴钳 |  |  |
| 18 | 签字笔 |  |  |